采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在竞标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则应当在某一品牌或供应商名称前加上“参照或相当于”字样。

一、项目要求及技术需求

茂名市电白区疫情防控应急医疗物资储备需求表（6个月量）

| 分标一 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购标的内容 | 技术参数、性能、配置等要求 | 有效期 | 采购数量及单位 | 最高限价/单位 | 预算金额（元） |
| 1 | N95口罩 | 医用防护口罩，折叠型，由口罩带，鼻夹，口罩体组成，无菌。 包装要求：1个/包。 | 二年 | 16172个 | 13元/个 | 210236 |
| 2 | 医用外科口罩 | 医用外科口罩，主要由熔喷布和无纺布制成，结构包括罩体、口罩带、鼻夹，无菌，一次性使用。 包装要求：1个/包。 | 二年 | 812720个 | 1元/个 | 814200 |
| 3 | 一次性医用口罩 | 一次性使用医用口罩，由三层非织造布、口罩带和鼻夹组成，灭菌，一次性使用。包装要求：其中300000个为10个/包，148686个为1个/包。 | 二年 | 448686个 | 0.7元/个 | 314080.2 |
| 4 | 医用隔离衣 | 采用非织造布为主要原材料。灭菌，一次性使用。 | 二年 | 5822套 | 30元/套 | 174660 |
| 5 | 医用防护服 | 由复合材料（非织造布、PE透气膜）、防护胶带、拉链、松紧带组成。无菌。 | 二年 | 4684套 | 92元/套 | 430928 |
| 6 | 防护头套 | 医用，符合国家相关规定 | / | 3800个 | 1.2元/个 | 4560 |
| 7 | 医用防护眼罩 | 医用隔离眼罩，由高分子材料制成防护罩、泡沫条和固定装置组成。灭菌，一次性使用。 | / | 2014副 | 28元/副 | 56392 |
| 8 | 医用防护面屏 | 医用隔离面罩，由高分子材料制成防护罩、泡沫条和固定装置组成。灭菌，一次性使用。 | / | 6407个 | 3元/个 | 19221 |
| 9 | 一次性鞋(靴)套 | 医用隔离鞋套，采用适宜材料制成，有足够的强度和阻隔性能。灭菌。 | / | 37590对 | 7元/对 | 263130 |
| 10 | 一次性医用帽子 | 医用帽，采用非织造布为主要原料。灭菌，一次性使用。 | 二年 | 138538对 | 0.7元/个 | 96976.6 |
| 11 | 一次性乳胶手套 | 医用检查手套，由天然橡胶胶乳为主要原料组成。灭菌。 | 二年 | 364500对 | 0.8元/对 | 291600 |
| 12 | 一次性医用手套 | 医用检查手套，以天然橡胶胶乳为主要原材料制成。无菌。 包装要求：1对/包。 | 二年 | 136570对 | 2.6元/对 | 355082 |
| 13 | 一次性手术衣 | 以非织造布为主要原材料。无菌。 | / | 500件 | 14元/件 | 7000 |
| 14 | 全面型呼吸防护器 | 防毒面具，符合国家相关规定 | / | 4套 | 900元/套 | 3600 |
| 15 | 正压防护头套 | 正压空气呼吸器，适用于在有毒或有害气体环境、含烟尘等有害物质及缺氧等环境中使用，为使用者提供有效的呼吸保护。 整体重量≤10kg 符合国家相关规定 | / | 10套 | 3520元/套 | 35200 |
| 16 | 胶靴 | 防护靴，主材为PVC，同时具有耐酸碱、化学品、防水、防滑的功能。 | / | 1760对 | 20元/对 | 35200 |
| 17 | 薄膜手套 | 检查手套，原料为聚乙烯。 | 三年 | 2774400对 | 0.1元/对 | 277440 |
| 18 | 水银温度计 | 体温计，由玻璃管、感温泡和汞组成。 | / | 20330支 | 3.5元/支 | 71155 |
| 19 | 红外线额温枪 | 红外体温计，符合国家相关规定 | / | 433支 | 150元/支 | 64950 |
| 20 | 手动消毒器 | 背负式手动喷雾器，PP材质 | / | 5台 | 980元/台 | 4900 |
| 21 | 超低容量喷雾器 | 符合国家相关规定 | / | 7台 | 5500元/台 | 38500 |
| 22 | 燃油喷雾器 | 符合国家相关规定 | / | 5台 | 5600元/台 | 28000 |
| 23 | 电动气溶胶喷雾器 | 充电式气溶胶喷雾器，符合国家相关规定 | / | 5台 | 5800元/台 | 29000 |
| 24 | 热雾机 | 脉冲烟雾水雾两用机，符合国家相关规定 | / | 10台 | 3500元/台 | 35000 |
| 25 | 喷粉器 | 符合国家相关规定 | / | 2台 | 3300元/台 | 6600 |
| 26 | 过氧化氢空气消毒机 | 符合国家相关规定 | / | 6台 | 28000元/台 | 168000 |
| 27 | 含氯消毒剂 | 以二氯异氢尿酸钠为主要有效成分，有效氯含量为2.5%-3.5% 包装要求：20升/桶 | / | 1000L | 3.9元/L | 3900 |
| 28 | 采样管 | 一次性使用病毒采样管，由拭子和含保存液的管组成。灭菌。 | / | 5000支 | 8元/支 | 40000 |
| 29 | 抗菌洗手液(500 ml /瓶) | 以三氯羟基二苯醚为主要有效成分，有效成分含量为0.18-0.22%（W/W)。 | 一年 | 3216瓶 | 32元/瓶 | 102912 |
| 30 | 免洗手消毒液（500ml/瓶） | 以葡萄糖酸氯已定和乙醇为主要有效成分，葡萄糖酸氯已定含量为1.0%±0.1%（W/V)，乙醇含量为60%±5%(V/V)。 | 二年 | 5513瓶 | 18元/瓶 | 99234 |
| 31 | 消佳净粉（500g/包） | 主要有效成份为二氯异尿酸钠，有效氯含量9.6%-11.5%。 | 一年 | 2680包 | 23元/包 | 61640 |
| 32 | 漂白粉（10kg/包） | 工业级有效氯含量:≥28%。 | 一年 | 370包 | 28元/包 | 10360 |
| 33 | 双氧水（500ml/瓶） | 以过氧化氢伟主要有效成分的抗氧洗液，有效过氧化氢含量为3.0%-3.5% | 一年 | 12020瓶 | 5.6元/瓶 | 67312 |
| 34 | 75%酒精（500ml/瓶） | 主要有效成份为乙醇，有效乙醇含量75%±5%。 | 一年 | 15643瓶 | 10元/瓶 | 156430 |
| 分标一预算金额合计（元） |  | 4375919 |  |  |  |  |
| 分标二 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购标的内容 | 技术参数、性能、配置等要求 | 有效期 | 采购数量及单位 | 最高限价/单位 | 预算金额（元） |
| 1 | 杀虫剂（500ml/瓶） | 总有效成分含量：50% 氯氰菊酯含量：5% 毒死蜱含量：45% 剂型：乳油 符合国家相关规定 | 二年 | 400L | 94元/L | 37600 |
| 2 | 灭鼠药毒饵 | 有效成分含量：0.5% 剂型：母药 符合国家相关规定 | 二年 | 30KG | 65元/KG | 1950 |
| 3 | 氯氰菊酯（500ml/瓶） | 有效成分含量：4.5% 剂型：乳油 符合国家相关规定 | 二年 | 300瓶 | 65元/瓶 | 19500 |
| 分标二预算金额合计（元） |  | 59050 |  |  |  |  |
| 分标一+分标二预算金额合计（元） |  | 4434969 |  |  |  |  |

二、商务条款要求

1.交货时间

合同签定后30天内交货，如遇不可抗因素导致无法如期交货则货期相应延迟。

2.交货地点

广东省茂名市范围内采购人指定地点。

3.验收标准

按招标文件要求、投标人投标响应及强制执行的国家、行业、地方标准要求验收。投标人的投标响应必须真实、有效，所储备的物资必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有关质量标准；物资验收不合格影响应急使用的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。

4.售后服务

4.1三包及质保期要求：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。质保期不得少于“茂名市电白区疫情防控应急医疗物资储备需求表（6个月量）”注明的“有效期”。

4.2保证7×24小时的售后服务响应，在接到采购人通知后，1小时内作出响应，24小时内相关人员到达现场，48小时内能够解决问题。

注：以上要求所产生的费用均包含中投标报价中，采购人不再就此另外支付相关费用。

5.报价要求

最高限价：投标人投标报价不得超出本项目最高限价，且投标报价单价不得超出上述“茂名市电白区疫情防控应急医疗物资储备需求表（6个月量）”相应产品单价最高限价，否则投标文件按无效处理。

投标报价是履行合同的最终价格，应为投标人完成所承诺的本项目招标范围内应急医疗物资储备任务所需一切费用，包含应急医疗物资的价款、运输、存储、设备安装、培训等成本费用，以及保险、税金、利润及其他所有费用的总和，投标人均应综合考虑在报价中。

6.结算及付款方式

6.1 付款方式：签订政府采购合同后采购人5个工作日内将中标金额的30%资金拨付中标人。物资到货时，采购人或者采购人委托的第三方机构对物资进行验收，验收通过后的5个工作日内将剩余货款一次性拨付中标人，同时将履约保证金一次性退回中标人（不计利息）。

6.1 结算方式：结算金额=中标单价×实际应急医疗物资的数量。在实际供货过程中，由于不可抗因素导致产品停产或更新迭代的，经采购人同意，中标人可更换为与所投储备物资产品性能一致或更优的更新迭代产品或替代品，相应中标单价保持不变。

7.其它要求

分标一：中标人所提供货物涉及医疗器械的，供货时必须同时提供相应、完整且有效的医疗器械产品注册证或备案凭证复印件并加盖单位公章（包括产品相应的许可事项或登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料），否则采购人有权拒收货物或取消其中标资格。

分标二：中标人供货时必须同时提供相应有效的“三证”（即：农药登记证、农药生产批准证书或农药生产许可证、技术监督部门备案的企业标准）复印件并加盖单位公章，否则采购人有权拒收货物或取消其中标资格。