## 招标项目采购需求

说明：

1.本需求表中如列有品牌，该品牌仅起参考作用，投标人可选用其他品牌产品参与投标，但这些替代的品牌产品要实质上相当于或优于参考品牌产品。

2.本需求表中“项目需要及技术需求”不明确或有误的，请以详细正确的技术参数进行响应并承诺，同时填写“开标一览表”和“技术响应表”。

3.本章采购需求表中，凡标注“●”符号的条款为关键技术要求、标注“▼”符号的条款为重要条款，有负偏离（或未作响应）的作扣分处理（具体见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”）。凡标注“▲”号的条款或要求不允许有负偏离，否则投标无效；未标注“●”、“▼”、“▲”号的技术要求或条款或要求存在负偏离（或未作响应）达5项（含）数以上的投标无效。

4.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

5.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

6.项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

7.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

8.本项目需求一览表中内容如与第五章“合同主要条款格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 服务项目 | 数量 |  | 项目需要及技术需求 |
| 1 | 一站式病人影像服务中心及云胶片服务 | 1项 |  | 一、概述 1.1总体要求： 随着大数据时代的到来，医疗行业也紧跟时代的步伐。为改善患者就诊体验，优化就诊流程，提高医院服务效率，采购人拟在全院PACS系统建设基础上，建设云影像服务平台，实现云影像存储及共享应用；建立基于移动互联网技术的病人影像服务体系，引进一站式病人影像服务中心及云胶片服务。 2.1医学影像云平台建设 随着互联网及云技术的发展，采购人拟在PACS建设成果的基础上，搭建医学影像云平台，实现影像数据云存储，建立影像会诊服务体系。投标人需提供云影像应用服务解决方案。 2.2一站式病人影像服务中心及云胶片 采购人拟为病人提供“云胶片”全电子化影像服务，简化取片环节，检查结果通过云平台进行发布、推送。患者可凭借取片单上的二维码，或者医院主动推送的短信/微信，直接调阅自己的影像检查报告、电子胶片和DICOM影像。 对患者而言，节省取片时间，免除来回奔波；历史检查，随时查阅；方便快捷，省时省力。对医院来说，提供一站式病人影像服务，减少环节，减轻窗口工作负荷，省事省时，减少胶片使用量，降低耗材占比，优化医疗服务流程。提高医院形象，提升患者满意度。 医学影像数据的云存储，不但是一种安全规范的影像数据备份方式，而且具备快速检索、跨院调阅、简易操作等特性，为互联网远程医疗会诊和咨询提供支撑，可大幅降低医用塑料胶片支出，提升医疗信息化服务，造福城乡百姓。 一站式病人影像服务中心及云胶片全电子化影像服务项目，适用放射、超声、内镜、病理、心电等科室，同时可扩展到检验、体检等报告的电子化。 本次招标采购一站式病人影像服务中心及云胶片项目，投标人根据招标文件所提出的软硬件技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性价比的设备和系统前来投标。 二、投标人需为采购人提供货物如下： 1. 一站式病人影像服务中心及云胶片服务项目1套。含云影像归档服务平台系统一套、一站式病人影像服务中心软硬件系统一套及云胶片系统一套，并提供云端主机、云端存储的使用。 2. 云影像系统、一站式病人影像服务中心、云胶片系统相关技术资料各1套。 3. 投标人认为必须提供的其它软硬件。 三、项目软硬件系统技术要求及性能参数 （一）总体要求：因各投标人软件存在差异，投标文件中需注明各功能模块功能，硬件需注明配置，并附清单注明单价。 1.临床影像集成服务平台服务器及系统软件（100个基本节点） 2.一站式病人影像服务中心系统：该项目中硬件部分包含服务器、安全设备、自助服务设备 2.1 病人影像服务中心应用服务器软硬件 2.2 病人影像前置服务系统软硬件 2.3 自助报告打印系统 3.云影像归档服务系统 3.1 云影像存储及应用服务器软件 3.2 云影像系统管理工作站软件 3.3 移动端APP影像及报告浏览软件 4.云电子胶片及报告服务系统 5.云存储：负责三年签约期内采购单位所有原始影像检查数据的云存储和浏览服务。 6.与微信公众号接口。 7.短信服务：通知患者获取云报告。 7.1 本项目包含短信接口及五年服务期内的短信费用。 8.项目相关硬件清单 8.1 临床影像集成服务平台服务器一台（技术要求见“（六）系统硬件技术要求”） 8.2 病人影像服务中心服务器一台，前置影像服务器一台（技术要求见“（六）系统硬件技术要求”） 8.3 病人自助报告打印设备六套（技术要求见“（六）系统硬件技术要求”） 8.4 电子阅片器十台（技术要求见“（六）系统硬件技术要求”） 9.光缆专线，提供一条100兆光缆用于影像上传和下行，并负责相关设备并承担费用，提供满足性能及稳定性要求的路由器，和防火墙（技术要求见“（六）系统硬件技术要求”）应用于内外网交互及安装保障。 10.投标人具有集成服务平台、云电子胶片及报告系统（或满足本项目技术规格要求的包含影像数据集成、上传、云存储、分享、浏览的类似PACS系统及影像集成服务平台）、云胶片全电子化服务需做到法律意义上能切实替代塑料胶片及纸质报告为采购单位行使规范的影像检查告知义务。 11.投标人为采购人提供的货物需实现与采购单位PACS系统对接，提供与采购单位PACS系统对接的接口文档，实现影像数据及患者信息的传输并需在影像检查报告上生成二维码。 12.影像检查数据归采购单位及病患所有，任何大数据分析、第三方机构调取需经过采购单位或病患授权，并留存调取记录。 13.供应商需提供7*24小时不间断服务，并提供保证服务持续可及策略和方案。 （二）综合资质 ▲2.1云电子胶片系统医疗器械注册证（或其他满足标书要求的PACS、区域PACS系统医疗器械注册证）。 2.2 云电子胶片软件系统需通过三级等保认证，确保病人隐私和数据安全。 （三）软件标准遵循 ▲3.1投标软件系统必须全面支持DICOM3.0标准。 ▲3.2投标软件系统必须全面遵循IHE国际规范。 （四）客户端软件支持以下功能（注：投标时要求提供以下内容的现场演示） 4.1支持微信、支付宝等社交工具通过二维码扫描快速浏览图文报告和电子胶片、DICOM影像； 4.2能够通过推送的短信链接，直接调阅病人图文报告和电子胶片、DICOM影像； 4.3云胶片介面支持历史检查报告归档列表，支持按检查医院、检查类型和检查日期的罗列显示历史检查数据； 4.4云胶片介面支持完整的JPG或PDF格式检查报告浏览，可直接触摸式滑动翻页连续浏览电子胶片及报告，并可按照医院要求添加多种便民服务及其他增值服务功能； 4.5可通过采购单位影像工作站对云存储DICOM影像的进行浏览和下载，并具备测量、窗宽窗位调整，支持电子胶片的无级缩放模式； 4.6云影像的秒级调阅，放大缩小、测量、窗宽窗位调整、动态播放、翻页等功能； 4.7支持微信小程序，病患可通过绑定小程序浏览个人检查数据； 4.8专家诊室及手术室触摸式平板云影像浏览设备可通过扫描二维码浏览云影像，并支持影像浏览挂片协议； 4.9专家诊室及手术室触摸式平板云影像浏览设备具备观片灯模式，亮度实现触摸式可调，满足传统塑料胶片的浏览需要； 4.10专家诊室及手术室触摸式平板云影像浏览设备支持音视频会诊功能。 （五）系统软件技术要求 5.1 临床影像集成平台（本项目要求提供100个基本浏览节点） 5.1.1支持各种医疗信息标准：HL7 v2.x、HL7 v3、X12、XML、DICOM、EDI、NCPDP、Delimited Text等。 5.1.2支持各种通用的协议：MLLP、TCP/IP、HTTP、Files、Database、S/FTP、Email、JMS、Web Services、PDF/RTF Documents、Custom Java and JavaScript等。 5.1.3基于安全可靠的存储转发机制和消息重试机制，保障医疗信息准确可靠的送达数据中心，提供详细的系统运行和消息收发记录，配备直观的系统运行监控视图和灵活便捷的警报系统，使应用系统的运行和通信故障能够及时发现和诊断。 5.1.4支持数据的转换和处理，支持灵活的集成接口定制和扩展，支持集成业务的持续优化和动态调整。 ●5.1.5 支持各类影像数据的一体化平台集成应用（如放射、超声、内镜、介入、病理、心电、核医学等）。 5.1.6开放与自治区卫健委云影像服务平台的互调接口，方便不同医疗单位间数据共享与访问，开放影像访问接口，满足医生工作站对云影像数据的无缝访问。 5.1.7提供云影像诊断平台，方便医院影像专家为医联体、医共体内采购单位及其他合作医院提供影像会诊服务，提供集中诊断、疑难病会诊及教学功能，中标人不得另外收取费用。 5.2 影像的云归档管理 5.2.1数据查询：支持管理员根据病人姓名、病历号、检查类型、检查时间等查询上传云归档系统的检查数据，核对数据完整性，对数据进行管理。 5.2.2数据统计：可以根据检查类型和检查时间对云归档系统上的数据进行统计；表格的形式展现各类型检查在指定时间范围内的检查次数和总存储容量，并支持图形化方式展现，且可以输出为excel文件并打印。 5.2.3数据归档审计：可查询归档人信息、归档设备信息、归档时间、归档检查信息、归档数据存储地址等。 5.2.4数据调阅审计：可查询调阅人信息，调阅设备信息、调阅时间、调阅检查信息、调阅数据存储地址等。 5.3 云端数据的移动端集成浏览 ▼5.3.1 影像浏览支持瘦客户端技术，摒弃传统影像浏览工作站的高带宽要求的缺点。可以支持智能终端设备（如：基于iOS或者Android的平板电脑和智能手机）的影像浏览 （投标文件中提供软件界面截图）。 5.3.2显示功能：缩放、移动、旋转（L90，R90）、左右镜像、上下翻转、反相、播放、调窗（预设值、实时调节）、布局；（投标文件中提供软件界面截图）。 5.3.3测量功能：距离、角度、面积、CT值、心胸比的测量。 5.3.4定位线显示、检查对比、多序列同步滚动、锐化、平滑。 ▼5.3.5 支持多种DICOM影像显示，如CT/MRI/DX/XA等。 5.3.6集成浏览软件支持桌面级嵌入式调用和第三方移动应用的集成调用。 5.4 一站式病人影像服务中心、云影像前置服务及云胶片 5.4.1具备病人影像服务中心软件系统，实现影像及报告的一站式管理及服务。 5.4.2支持通过二维码关联病人影像空间的云电子胶片、各类检查报告（放射、超声、内镜、病理、心电等）、DICOM影像的移动端浏览。 5.4.3支持病人报告短信提醒服务，支持短信连接方式实现病人电子胶片及报告的浏览。 5.4.4具备云胶片及报告存储、应用服务器软件系统，实现云电子胶片、影像及报告的云端管理和应用。 ▼5.4.5支持电子胶片及报告的归档排列，支持移动端以直接翻页方式连续浏览病人所有电子胶片及报告，不限次数。 5.4.6支持移动端对DICOM影像的下载及浏览服务，支持移动端浏览影像，并具备测量、窗宽床位调整、挂片、定位线等功能。 ●5.4.7 检查报告及电子胶片、DICOM影像的二维码扫描浏览及短信链接方式浏览均实现权限验证，以免病人隐私泄露，提高信息安全保护。 5.4.8支持影像、电子胶片及诊断结果第一时间上云服务，满足移动端的快速调阅。 5.4.9具有影像及报告上传统计列表及查询功能，确保云端数据与本地数据的一致性，提供维护功能，方便医院对云端数据的维护，包括但不限于上传、下载、修改、校对、查询统计等功能。 5.4.10 云存储数据需具备相关安全措施，云端数据需经过脱敏处理，并提供第三方安全测评，保证云端数据不泄密。 5.4.11 支持云存储自动用 DICOM 标准格式无损压缩图像。 5.4.12 患者浏览图片应与自助机电子胶片相同，已在医院打印胶片病人，电子化服务可以根据医院意愿开放或关闭。默认向所有病人提供电子化服务，需要胶片的病人可以到窗口申请打印胶片。 5.4.13 支持管理工作站对云影像数据的覆盖和删除功能。 5.4.14 CT及夜间急诊病人采取临时报告方案，审核后再上传报告。 （六）系统硬件技术要求 6.1 高性能临床影像集成平台服务器一台 6.1.1基本要求：投标产品为原厂生产，非OEM机架式服务器产品。 6.1.2单台服务器高度不超过2U。 6.1.3处理器：单台配置处理器≥2个12C 2.10 GHz CPU。 6.1.4内存：单台配置内存≥128GB DDR4内存，最大可扩展到3TB。 6.1.5硬盘：单台配置内置硬盘≥30个1.2TB 10k SAS 2.5"硬盘；带2GB缓存RAID控制卡，支持RAID0,1,10,5,6。 6.1.6 PCI插槽：单台支持≥6个PCI-Express插槽。 6.1.7 I/O：单台配置≥4个千兆以太网电口，2块单口FC 16Gb HBA卡。 ●6.1.8 高性能计算，满足后续AI诊断需求：支持高性能深度学习DLU芯片，投标文件中提供服务器同一品牌的DLU芯片兼容报告，并在签订合同时提供经原厂验证的证明函。 ●6.1.9服务器虚拟化性能：VMmark 3 测试值≥8.11@8Tiles，投标文件中提供带VMWARE官网截图的证明文件。 6.1.10 远程管理：配置远程管理控制器，含1024 MB 内存，包括图形控制器，与IPMI 2.0 兼容。 6.1.11 电源及风扇：配置1+1冗余电源，电源转换效率≥94%。 6.1.12 服务器统一管理套件： 提供统一管理套件，可实现大规模服务器的统一管理、部署、监控及维护操作。包括支持： （1）在多个服务器上实现自动化的操作系统安装； （2）实现自动化的RAID配置； （3）实现自动化的驱动程序更新、热修补程序和安全修补程序安装； （4）对多个服务器进行集成监控； （5）简化磁盘阵列控制器、硬盘驱动器和逻辑驱动器的设置与监控； （6）基于直观的诊断、操作和主动的错误告警； （7）支持BIOS、固件驱动器的在线更新程序包； （8）支持微软System Center、VMware vCenter、Nagios、HP SIM等的集成解决方案。 6.1.13 保修：提供至少原厂三年质保服务。 6.2 高可用性病人影像服务中心服务器（一台，由中标人提供） 6.2.1机架式服务器，高度1U； 6.2.2处理器1.70 GHz，CPU可扩展数量≥2颗； 6.2.3内存类型：DIMM(DDR4）内存，实配：16GB。内存可扩展数量≥24个内存插槽，最大可扩展至3072GB内存； 6.2.4内置硬盘类型：支持2.5" SFF接口热插拔 SAS/SATA/SSD硬盘；内置硬盘实配：≥2 HD BC-SATA 6G 4TB 7K2 512N HOT PL LFF；内置硬盘扩展：≥10个 2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘； 6.2.5存储阵列控制器：配置1块RAID控制卡，支持RAID级别：0、1、1E、10、5，12Gb带宽； 6.2.6 PCI I/O插槽：在最大硬盘插槽配置下要求支持不少于6个PCI-Express 3.0插槽； ▼6.2.7 支持高性能深度学习DLU芯片，投标文件中提供服务器同一品牌的DLU芯片兼容报告，并在签订合同时提供原厂验证证明函； 6.2.8内存保护：支持高级ECC，内存擦除，SDDC，插槽备用内存，内存镜像。冗余风扇：≥8个热插拔冗余风扇； 6.2.9冗余电源：配置1+1热插拔冗余800W电源；电源转换效率≥96%； 6.2.10远程管理：集成远程管理控制器：含图形控制器及≥1024 MB缓存，与IPMI 2.0 兼容。配置高级管理许可，实现高级视频重定向（AVR）、视频捕获和虚拟媒体； 6.2.11售后服务：提供三年原厂质保服务，并在签订合同时提供原厂服务承诺函； 6.3 前置影像服务器一台，负责对DICOM影像数据实施无损压缩、脱敏及加密传输。前置影像服务器配置不低于1个满足4C/4T 3.0ghz CPU,16G内存，2个2TB 7.2K 3.5"硬盘，raid卡，4个千兆以太网口，冗余电源，上架套件。 6.4 病人自助报告打印设备 6.4.1数量：满足采购人需求，至少6套； 6.4.2性能：满足医院报告打印输出需求，含自助打印设备，投标文件中需提供至少一项国家安全性论证（如：CCC认证，譬如医疗器械注册证等），以证明可以在医疗环境安全使用； 6.4.3配置：满足A4规格纸质报告自助打印输出，针对医院环境设计，配置 19寸触摸屏，配置2-3轨道读磁卡阅读器、激光多线扫描枪、医保卡读卡接口（满足医保卡、磁卡、二维码、条形码）、工控机及A4规格商用激光打印机； 6.4.4内置电脑： （1）双核处理器主频3.3GHz及以上，内存4G及以上、3.5寸500G及以上的 7200转硬盘； （2）触摸屏：配置 19寸触摸屏，分辨率1280X1024及以上； （3）内置刷卡器：配置2-3轨道读磁卡阅读器、激光多线扫描枪、医保卡读卡接口（满足医保卡、磁卡、二维码、条形码） 内置打印机：首页输出≤8.5S，每分钟打印量≥30页；分辨率≥600*600dpi；纸张尺寸A4幅面；纸张克数≥120G，纸盒容量≥250张。 6.5 防火墙 6.5.1支持4GE口，支持USB接口，桌面型，预留64GB Micro-SD卡插槽。 6.5.2集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、URL过滤等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理。 6.5.3可识别常见应用，访问控制精度到应用功能，例如：区分微信的文字和语音。应用识别和入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率。 6.5.4时间获取威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等。 6.5.5对传输的文件和内容进行识别过滤，可准确识别常见文件的真实类型，如Word、Excle、PPT、PDF等，并对敏感内容进行过滤。 6.5.6在识别业务应用的基础上，可管理每用户IP使用的带宽，确保关键业务和关键用户的网络体验。管控方式包括：限制：大带宽或保障小带宽、应用的策略路由、修改应用转发级等。 6.6 电子阅片器十台（报单价，十台为项目标配，后续由院方选择购买） ●6.6.1多点触摸式27寸专业彩色显示器，可同时浏览云胶片（报告、电子胶片及DICOM影像）和传统塑料胶片，并具有白板和视频会诊功能。 ●6.6.2 8000K以上白色偏微蓝色温，适合于胶片的阅读和诊断，亮度调节范围：200cd/m2～1300cd/m2。 6.6.3分辨率：1920×1080（2MP），对比度≥1000：1，显示视角：≥178（H）/178(V)。 6.6.4 CPU: 4核1.8GHz，2G内存，16G存储。 6.6.5内置摄像头和音频装置，摄像头像素不低于800万。 6.6.6内置4G物联单元，支持4G和WIFI。 7．服务要求： 7.1 本项目服务结束或终止时免费配合采购人将云端影像备份回本地或采购人指定的第三方云存储； 7.2 本次招标采购的服务合同期限为3年，中标人需实现三年合同服务期内采购单位所有病人影像检查数据的采集与共享（包括放射、超声、内镜、病理、心电等影像检查数据），并提供门诊病人门诊之日起十五年、住院病人出院之日起三十年的影像检查数据云存储和浏览服务，且浏览为不限次数。 7.3 投标报价基础： （1）根据往年概算，放射影像检查服务每年约5万人次；超声、内镜、心电、病理等检查服务每年约60000人次。 （2）投标人需提供采购单位放射影像、报告、电子胶片及超声、内镜、心电、病理图文报告在三年合同服务期内所有病人门诊十五年、住院三十年的存储及浏览服务，针对采购单位放射影像检查例次报云胶片服务单价。并提供超声、内镜、心电、病理图文报告服务单价。投标综合报价=放射影像云胶片服务报价+超声、内镜、病理、心电等图文报告的平均服务单价（不含打印耗材）。 （3）单价上限： 1）放射影像及报告的云存储及不限次数浏览服务按23元/人次检查收取；如病人放弃云存储，改为普通胶片及报告也按23元/人次检查收取。 2）超声、内镜、心电、病理等科室报告云存储及不限次数浏览服务按2元/人次检查收取。 |
| ▲二、商务条款 |  |  |  |  |
| 服务期及地点 |  |  | 1、服务期：本项目建设和运维服务周期为三年，系购买服务模式。项目中标供应商需提供医学影像云平台及病人影像服务中心软硬件，包括云影像服务系统及云主机、云存储资源的租用，短信推送、日常维护、报告打印设备等。 2、交货时间：合同签订后2个月内。 3、地点：广西区内采购人指定地点。 |  |
| 付款方式 |  |  | 中标人在使用信息系统读取医院方病患者的云胶片浏览（下载）数量后，向采购人出具每月汇总数据清单并开具服务费发票，按中标的单价结算，双方核实无误后，采购人在收到发票之日起30天内付款。 |  |
| 投标报价 |  |  | 投标报价为完成本服务项目所有工作所需的合同价格，包括但不限于：服务所需的所有设备（含软硬件）投入、随配附件、备品备件、辅助材料、工具、运抵指定地点、人员费用、保险、现场安装、调试及验收的各种费用和售后服务、税金等及其他所有成本费用的总和，合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。投标人负责其人员人身、设备安全责任，设备丢失自行负责。 |  |
| 其他要求 |  |  | 在服务期结束后，中标人需将平台完整交付采购人运营，或签订新的运维服务合同。如果双方服务合作结束，中标人需免费配合采购人将云端影像备份回采购单位，或采购人指定的第三方云存储。 |  |
| 三、其他要求及说明 |  |  |  |  |
| ▲采购预算金额 |  |  | 放射影像检查服务 23 元/人次检查；超声、内镜、心电、病理等检查服务2元/人次。 |  |
| 产品资料及说明文件 |  |  | 1、“项目需要及技术需求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供所投入本项目设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 2、如有，请于投标文件中提供拟投入相关设备经CNAS或CMA认可的检验中心出具的产品相关检测报告。 |  |
| 服务方案 |  |  | ▲1.投标人必须结合本项目服务需求及要求于投标文件中提供服务方案。 2.服务方案由投标人根据自身能力提供方案及承诺，对于以虚假承诺谋取中标的投标人将自行承担后果，其违法行为将报监督管理部门处理。服务方案包括但不限于：组织实施方案、拟投入的人员资历和售后服务、应急保障措施、人员管理培训等。 |  |