云 之 龙 招 标 集 团 有 限 公 司

竞争性磋商文件

项 目 名 称 ： 桂 林 市 空 气 质 量 网 格 化 预 警 监 测 系 统 运 维 服 务 采 购

项 目 编 号 ： G L Z C 2 0 1 9 - C 3 - 0 04 3 5 - G X Y L

采 购 代 理 机 构 ：云之龙招标集团有限公 司 2019 年 6 月 27 日

目	录

第一章：竞争性磋商公告	2

第二章：供应商须知	4

第三章：项目需求	22

第四章：评审办法	25

第五章：政府采购合同（合同主要条款及格式）	27

第六章：响应文件（格式）	30

# 第一章	竞争性磋商公告

云之龙招标集团有限公司受桂林市环境监测中心站委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中 华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定，就桂林市 空气质量网格化预警监测系统运维服务进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商前来参加磋商活动， 现将有关事项公告如下：

一、项目名称：桂林市空气质量网格化预警监测系统运维服务采购 二、项目编号：GLZC2019-C3-00435-GXYL	代理编号：YLGLC20194004-A

三、采购服务名称、数量、项目基本概况介绍：

| 服务名称 | 数量 | 单位 | 项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桂林市空气质量网格化 预警监测系统运维服务 | 1 | 项 | 1.桂林市网格化监测系统已经安装完成六参数仪器 12 套，两参数 31 套，共 43 套仪器，和诚仪器共 10 套， 并开始在实际应用中发挥作用。 2.服务期限：自合同签订之日起 1 年。 |

如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。 四、采购项目预算金额（人民币）：伍拾壹万元整（￥510000.00）。 五、本项目需要落实的政府采购政策： 1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）；

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）；

3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）；

4. 优先采购环境标志产品、节能产品；

5. 政府采购扶持不发达地区和少数民族地区；

6. 本项目为服务采购项目，执行相应政府采购政策。 六、磋商供应商资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

2. 本项目不接受未购买本竞争性磋商文件的供应商参与磋商；

3.本项目不接受 联合体参与磋商。 七、供应商网上报名要求：

潜在供应商可在桂林市公共资源交易中心平台（http://www.glggzy.org.cn）以登录或注册方式完 成网上报名。本项目不接受现场报名及邮购。

报名时间：2019 年 6 月 27 日公告发布之时起至 2019 年 7 月 4 日下午 5：30 分止 八、竞争性磋商文件售价及获取：

1．发售时间：2019 年 6 月 27 日公告发布之时起至 2019 年 7 月 4 日下午 5：30 分止

2．售价：竞争性磋商文件工本费每本￥250.00 元，售后不退。依据《国家税务总局关于增值税发 票开具有关问题的公告》国家税务总局公告 2017 年第 16 号的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税 人识别号或统一社会信用代码。

3. 获 取 竞 争 性 磋 商 文 件 的 方 式 ： 潜 在 供 应 商 登 陆 桂 林 市 公 共 资 源 交 易 中 心 网

（http://www.glggzy.org.cn）完成网上报名后，于竞争性磋商文件发售时间内缴纳磋商文件工本费， 并 从 网 上 下 载 竞 争 性 磋 商 文 件 电 子 版 ， 同 时 于 桂 林 市 公 共 资 源 交 易 中 心 平 台

（http://www.glggzy.org.cn）打印购买竞争性磋商文件支付成功的回执码。 九、磋商保证金（人民币）：伍仟壹佰元整（￥5100.00）。

供应商必须于响应文件递交截止时间 2019 年 7 月 10 日上午 9 时 30 分前将磋商保证金从供应商银行 账 户通过 网银转 账方 式缴纳 ， 磋商 保证金 缴纳银 行账户 信息请 登录 桂林市 公共资 源交易 平 台

（http://www.glggzy.org.cn）自行查看。 十、响应文件递交截止时间和地点： 响应文件递交截止时间：2019 年 7 月 10 日上午 9 时 30 分

响应文件递交地点：供应商必须于 2019 年 7 月 10 日上午 9 时 00 分至 9 时 30 分，携带购买竞争性

磋商文件支付成功的回执码和磋商保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖供应商公章，不须密封， 单独提交），将响应文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 5 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路 69 号创业大厦西辅楼 4 楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未送达指定地点的响应文

件将予以拒收。 十一、磋商时间及地点：

响应文件递交截止时间后为磋商小组与磋商供应商磋商时间，具体时间由采购代理机构另行通知。 地点：桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路 69 号创业大厦西辅楼 4 楼北区）。参加磋 商的法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人必须持有效证件【法定代表人（负责人、自然人） 凭身份证或相应的委托代理人凭授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面磋商。

响应文件递交截止时间后，磋商小组在评标室启封响应文件。

十二、 电子磋 商文件查询 及下载网 址： http://zfcg.glcz.cn:880/（ 桂林市政府采购网 ）、 http://www.glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

十三、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// zfcg.gxzf.gov.cn

（ 广 西 壮 族 自 治 区 政 府 采 购 网 ）、 http://zfcg.glcz.cn:880/ （ 桂 林 市 政 府 采 购 网 ）、 http://www.glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）、http://www.gxyunlong.cn(云之龙集团网）。

十四、本次项目联系事项： 1.采购人名称：桂林市环境监测中心站

地址：广西桂林市象山区中山南路 102 号

联系人及电话: 俸凌晓	15277335225

2. 采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

地址：广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉•美好家园 2 幢 12 层

项目联系人：李贞、徐雪艳	联系电话: 0773-2887388、2887399	传真：0773-2889218 3. 政府采购监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室

联系电话：0773-2862142

云之龙招标集团有限公司

2019 年 6 月 27 日

# 第二章 供应商须知

##### 供 应  商 须 知  前 附   表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项 目编号 | 项目名称：桂林市空气质量网格化预警监测系统运维服务采购； 项目编号：GLZC2019-C3-00435-GXYL。 |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资 格的供应商； 3.2 本项目不接受未购买本竞争性磋商文件的供应商参与磋商； 3.3 本项目不接受联合体参与磋商。 |
| 3 | 4 | 磋商费用 | 不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 磋商报价及采 | 13.1 供应商必须就“项目需求”中所有内容作完整唯一报价，响应文件 |
|  |  |  | 只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受；磋商报价应 |
|  |  |  | 按磋商文件中相关附表格式填写。 |
|  |  |  | 13.2 采购预算金额（人民币）：伍拾壹万元整（￥510000.00）。报价超 |
|  |  | 购预算金额 | 采购预算金额的，响应文件按无效处理。 |
|  |  |  | 13.4 未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内密封提交最后报价，其 |
|  |  |  | 最后报价不得超出采购预算；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的， |
|  |  |  | 最后报价不得超过首次报价。 |
| 5 | 14.1 | 响应文件有效 | 自响应文件递交截止时间之日起 90 天，有效期不足的响应文件将被拒 |
|  |  | 期 | 绝。 |
| 6 | 15 | 磋商保证金 | 15.1 磋商保证金的金额：伍仟壹佰元整（￥5100.00）（人民币，须足 额交纳）。 15.2 磋商保证金有效期：自响应文件递交截止时间之日起 90 天。 15.3 磋商保证金交纳方式：供应商必须于响应文件递交截止时间 2019 年 7 月 10 日上午 9 时 30 分前将磋商保证金从供应商银行账户通过网银 转账方式缴纳，磋商保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交 易平台（http://www.glggzy.org.cn）自行查看。 凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的磋商保证金均视 为无效，其响应文件一律作无效处理。 供应商必须按上述要求交纳磋商保证金,并自行考虑到账时间，妥 善安排磋商保证金交纳工作，确保按时到账。否则，其响应将被拒绝。 |
| 7 | 16.1 | 响应文件份数 | 正本壹册，副本 贰 册，须完整提交（A4 纸装订）。 |
| 8 | 16.2 | 响应文件装订 | 供应商必须按供应商须知第 11.1 条“响应文件组成”规定的顺序自编 |
|  |  |  | 目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”必须单独装订成册并标注页 |
|  |  | 要求 | 码，装订牢固，不易拆散和换页。封面注明“正本”、“副本”字样，封 |
|  |  |  | 面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。 |
| 9 | 16.6 | 响应文件包装、 密封、标记 | 16.6.1 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本” |
|  |  |  | 一并装入并密封在一个响应文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章 【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理 |
|  |  |  | 人签字均可】。 |
|  |  |  | 16.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记： |

|  |  |  | 项目名称：桂林市空气质量网格化预警监测系统运维服务采购 项目编号：GLZC2019-C3-00435-GXYL 采购代理机构：云之龙招标集团有限公司 供应商名称： |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 16.7 | 供应商公章 | 本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管 理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定 外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用 章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式 印章均不能代替公章。 |
| 11 | 18.1 | 响应文件递 | 供应商必须于 2019 年 7 月 10 日上午 9 时 00 分至 9 时 30 分，携带购买 竞争性磋商文件支付成功的回执码和磋商保证金网银转账电子账单（以 上材料均须加盖供应商公章，不须密封，单独提交），将响应文件密封 提交至桂林市公共资源交易中心 5 号开标室（广西桂林市临桂区西城中 路 69 号创业大厦西辅楼 4 楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期 送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。 |
| 12 | 19.1 | 磋商小组组成 | 磋商及评审组织工作由采购代理机构负责，具体磋商、评审工作由依 法组建的磋商小组负责，本项目的磋商小组由采购人代表和有关方面 的专家组成。磋商小组的构成：3 人，其中采购人代表 1 人，有关专 家 2 人。 |
| 13 | 19.2 | 磋商时间、地 点、人员 | 19.2.1 磋商时间：响应文件递交截止时间后。 19.2.2 磋商地点：桂林市公共资源交易中心号评标室（广西桂林市临 桂区西城中路 69 号创业大厦西辅楼 4 楼北区）。 19.2.3 磋商参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的 委托代理人持有效身份证原件参加磋商。请供应商按时到达指定地点 等候当面磋商。 19.2.4 响应文件递交截止时间后，磋商小组在评标室启封响应文件。 |
| 14 | 20.2 | 评审办法 | 综合评分法，具体详见第四章评审办法。 |
| 15 | 27 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中 查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代 理机构对第一成交候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府 采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时间：成交通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记 录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷ 信 用 信 息 使 用 规 则 ： 对 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠 道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违 法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二 十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。 |
| 16 | 28 | 成交公告 及成交通知书 | 28.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购 |

|  |  |  | 人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候 选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之 日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 28.3 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知 书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领 取手续。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 29.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按政府采购合同金额的 5 %（人民币，四舍五入到元） 提交。成交供应商在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、 本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指 定账户（账户名称：桂林市环境监测中心站，开户银行：工行西城支行， 银行账号：2103209109249023384）。 |
| 18 | 30.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起三十日内。成交供应商领取成交通知书后，应按 规定与采购人签订合同。 |
| 19 | 30.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件两份交采购代 理机构，采购代理机构收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财 政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起 7 个工作日内将一份合同原 件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 20 | 31.1 | 代理服务费 | 本项目代理服务费按本须知第 31.2 条“代理服务收费标准”中服务类 收费标准计算，由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一 次性支付（不足人民币 5000 元的，按 5000 元支付）。 |
| 21 | 33 | 解释权 | 本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共 和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办 法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采 购代理机构。 |
| 22 | 34 | 监督管理机构 | 桂林市政府采购管理办公室；联系电话：0773-2862142。 |

1.适应范围

1.1 项目名称及项目编号：

#### 一、总则

项目名称：桂林市空气质量网格化预警监测系统运维服务采购； 项目编号：GLZC2019-C3-00435-GXYL。

1.2 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、 付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加磋商的供应商。如果该 供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.2 “服务”系指按磋商文件规定，供应商须承担桂林市空气质量网格化预警监测系统运维服务以 及其他类似的义务。

2.3 “项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的服务。

2.4 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

##### 2.5 实质性要求：“项目需求”中的所有条款要求及要求必须提供的均为实质性要求（项 目实施方案、后续增值服务方案除外）。

3.供应商资格

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

3.2 本项目不接受未购买本竞争性磋商文件的供应商参与磋商；

3.3 本项目不接受联合体参与磋商。

4.磋商费用 不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 5.联合体要求：

本项目不接收联合体参与磋商。

6.质疑和投诉

6.1 供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，应当于竞争性磋商文件发售截止时间内， 以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的， 应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构 提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的

质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同 一采购程序环节的再次质疑（“质疑函”格式见附表 1）。

6.2 供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可 以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表 2）。

6.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述磋商文件、磋商过 程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑

期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负

责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：李贞、徐雪艳，联系电 话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉•美好家园 2 幢 12 层云之 龙招标集团有限公司。

7.转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 特别说明

关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政 府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再 参加本次采购活动。

9.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）项目需求；

（4）评审办法；

#### 二、磋商文件

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件（格式）。

10.磋商文件的澄清与修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修 改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时 间五日前在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足五日的，应当顺延首次响应文 件递交截止时间。

10.2 供应商购买竞争性磋商文件后必须实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如

因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应 商自行承担责任。

10.3 澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致 时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 磋商文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本 机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间和磋商时间，并在本项目竞 争性磋商公告发布的同一媒体上发布变更公告。

#### 三、竞争性磋商响应文件的编制

11.竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1 响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】

11.1.1 资格性响应证明材料：

（1）响应函（必须提供）；

（2）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养 老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含 县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时

必须提供）；

（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、 非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工 商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位 法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户， 应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（5）供应商的财务状况报告、依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）；

（6）供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明

（必须提供）。

11.1.2 符合性响应证明材料：

（1）磋商报价表（必须提供）；

（2）服务内容及要求响应表（必须提供）；

（3）供应商生产或销售许可证复印件（涉及国家实行强制性要求的，必须提供）。 11.1.3 其它有效证明材料：

（1）供应商的项目实施方案（包含但不限于：技术方案及组织实施方案、应急预案、质量保障管理 措施等）（如有，请提供）；

（2）供应商的后续增值服务方案（供应商可根据自身的实际情况内容自行进行编制）（如有，请提

供）；

（3）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（4）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（5）供应商 2015 年以来具有同类项目的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通 知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的服务名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（6）供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（7）供应商属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省 级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（8）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》， 并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（9）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

供应商提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件必须加盖供应商公章（扫 描公章无效，自然人除外）。

11.2 供应商应按竞争性磋商文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。

12.响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书 写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在 解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定 的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13.磋商报价及采购预算总金额

13.1 供应商必须就“项目需求”中所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价，有选择 的或有条件的报价将不予接受；磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

13.2 采购预算金额（人民币）：伍拾壹万元整（￥510000.00）。报价超采购预算金额的，响应文件 按无效处理。

13.3 供应商磋商报价应综合考虑总价包干（包含提供本次服务范围的所有成本、税金、利润等）， 报价不得超出采购预算。

13.4 未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价不得超出采购预 算；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

14.响应文件有效期

14.1 响应文件有效期：自响应文件递交截止时间之日起 90 天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应 文件有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不能修改响应文件。供应商拒 绝延长的，其响应无效，但供应商有权收回其磋商保证金。

15.磋商保证金

15.1 磋商保证金的金额：伍仟壹佰元整（￥5100.00）（须足额交纳）。

15.2 磋商保证金有效期：自响应文件递交截止时间之日起 90 天。

15.3 磋商保证金交纳方式：供应商必须于响应文件递交截止时间 2019 年 7 月 10 日上午 9 时 30 分 前将磋商保证金从供应商银行账户通过网银转账方式缴纳，磋商保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市 公共资源交易平台（http://www.glggzy.org.cn）自行查看。

凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的磋商保证金均视为无效，其响应文件一律作无效处

理。

供应商必须按上述要求交纳磋商保证金,并自行考虑到账时间，妥善安排磋商保证金交纳工作，确保 按时到账。否则，其响应将被拒绝。

15.4 对未足额、按时交纳磋商保证金的，均按未交纳磋商保证金处理。

15.5 磋商保证金的退还均以转账形式（无息）退回到供应商银行账户。除磋商文件规定不予退还 保证金的情形外，未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后五个工作日内，公共资源交易中心以 转账方式退还。成交供应商将政府采购合同一式两份送采购代理机构备案存档后，公共资源交易中心在 五个工作日内予以退还其磋商保证金。

15.6 供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还；

（1）供应商在响应文件递交截止时间后撤销响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（6）供应商未按规定提交履约保证金的；

（7）其他严重扰乱采购程序的；

（8）供应商相互串通报价的。

16.响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

16.1 响应文件份数：正本壹册，副本 贰 册，须完整提交（A4 纸装订）。

16.2 响应文件装订要求：供应商必须按供应商须知第 11.1 条“响应文件组成”规定的顺序自编目 录及页码。响应文件的“正本”、“副本”必须单独装订成册并标注页码，装订牢固，不易拆散和换页。 封面注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。

16.3 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本磋商文件中规定的可提供复 印件外均须提供原件。

16.4 响应文件须由供应商在规定位置加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表 人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，供应商应写全称，响应文件副本可以是加盖公章（自 然人除外）的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

16.5 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章（自然人除外）及法定代表人、负责 人、自然人或相应的授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.6 响应文件包装、密封、标记：

16.6.1 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个响应

文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授 权委托代理人签字均可】。

16.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：桂林市空气质量网格化预警监测系统运维服务采购 项目编号：GLZC2019-C3-00435-GXYL

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司 供应商名称：

16.7 供应商公章：本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，

用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、 工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章 均不能代替公章。

17.响应文件的修改和撤销

17.1 供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤销，并书面通 知采购代理机构。

17.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤销其响应文件。

18.响应文件的递交

18.1 供应商必须于 2019 年 7 月 10 日上午 9 时 00 分至 9 时 30 分，携带购买竞争性磋商文件支付成 功的回执码和磋商保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖供应商公章，不须密封，单独提交）， 将响应文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 5 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路 69 号创业大厦

西辅楼 4 楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。 18.2 除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

#### 四、竞争性磋商（简称磋商）与评审

19.磋商小组组成及磋商时间、地点、人员

19.1 磋商小组组成：

磋商及评审组织工作由采购代理机构负责，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责， 本项目的磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组的构成：3 人，其中采购人代表 1

人，有关专家 2 人。

19.2 磋商时间、地点、人员：

19.2.1 磋商时间：响应文件递交截止时间后。

19.2.2 磋商地点：桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路 69 号创业大厦西辅楼 4 楼北区）

19.2.3 磋商参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件 参加磋商。请供应商按时到达指定地点等候当面磋商。

19.2.4 响应文件递交截止时间后，磋商小组在评标室启封响应文件。

20.评审原则和评审办法

20.1 磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法：综合评分法，具体详见第四章评审办法。

20.3 磋商小组应按磋商文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组 成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不 同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21.评审程序及磋商要求

21.1 磋商小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标 室，采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选磋商小组组 长。

21.2 磋商小组应当对发布公告的竞争性磋商文件（简称磋商文件）进行确认，审查供应商的响应文 件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评 审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3 磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供 应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文 件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

21.4 磋商小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中

华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一 人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处 理。

21.4.1 查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

21.4.2 审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企 业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

###### （4）将相关资料作为评审资料打印存档。 注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页 面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的， 当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应 商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。

21.5 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件 中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更 正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，澄清、说

明或者更正应由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然 人除外）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证 明。

根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行 磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响 应竞争性磋商文件要求的供应商平等的磋商机会。

磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。 采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

21.6 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要 求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知

所有参加磋商的供应商。 供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负

责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。逾时不交的，视同放弃磋 商。

21.7 最后报价

21.7.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有

继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家；磋商文 件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由磋商供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商 结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上（含 3 家）供应商的设计方案或者解 决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

21.7.2 根据财库【2015】124 号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规 定，如采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社 会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，并要求其在规定时间内密封提交最后报价；

采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商 采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

21.7.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。 未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；磋

商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。 21.9 综合比较与评价：

21.9.1 磋商小组按竞争性磋商文件中规定的评审办法，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件 进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.9.2 磋商小组成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，最终汇总每个供应商的得分。各 供应商的得分为所有磋商小组的有效评分的算术平均数。

21.9.3 采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示磋商小组复核 或书面说明理由。

21.10 在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决， 协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

21.11 采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不 正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

22.推荐及确定成交候选供应商原则

（1）磋商小组应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评 审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若 得分相同且评审报价相同的，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按项目实施方案分、后 续增值服务方案分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

（2）采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当 提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以 确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。

（4）排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第 三的成交候选人为成交供应商。以此类推。

23.属于下列情况之一者，响应文件无效：

（1）未按本须知第 15 条款规定交纳磋商保证金的；

（2）未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的，或未提供授权委托 书（委托代理的）；

（3）超越了行政审批的经营范围的；

（4）不具备磋商文件规定的资格要求的；

（5）响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）响应文件有效期、磋商保证金有效期、服务期限、服务承诺不能满足磋商文件要求的；

（7）供应商未就“项目需求”中的所有服务内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算金额的；

（8）未在磋商小组规定的时间内重新提交响应文件的；

##### （9）未满足磋商文件实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未按规定向采购代理机构购买本项目磋商文件的（有文件规定除外）；

（11）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

供应商有下列情形之一的，视为串通参与磋商，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人的；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异的；

（5）不同供应商的响应文件相互混装的；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出的；

（7）磋商文件未做实质性变动，供应商最后报价高于首次报价的。

24.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止 公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本须知第 21.7.2 条及法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未

超过采购预算的供应商不足 3 家的。 25.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知

所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。 26.磋商过程的监控 本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公

正活动，可能导致其响应被拒绝。

27.  信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题 的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：成交通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资 料保存；

⑷信用信息使用规则： 对在“ 信用中国” 网站(www.creditchina.gov.cn)、 中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行 为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候 选人资格。

28.成交公告及成交通知书

28.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告 五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商 确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

28.2 中小企业在政府采购活动过程中，依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公 告成交结果时，应同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

28.3 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通 知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

28.4 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

29.履约保证金

#### 五、签订合同

29.1 履约保证金：履约保证金金额按政府采购合同金额的 5 %（人民币，四舍五入到元）提交。成 交供应商在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函 等非现金形式提交至采购人指定账户（账户名称：桂林市环境监测中心站，开户银行： 工行西城支行， 银行账号：2103209109249023384）。

29.2 如果成交供应商没能按上述第 29.1 款规定执行，采购人将上报桂林市政府采购监督管理机构， 取消该成交资格，其保证金不予退还，并有权授予第二成交候选供应商为成交供应商资格或重新组织采 购。

29.3 成交供应商履行完合同约定权利义务事项后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金转 款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求成交供应商提交其他证明材料，并应当自收到 退还资料之日起 5 个工作日内退还其履约保证金（无息）。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约， 则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

29.4 在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形 式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

30.签订合同

30.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起三十日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定 与采购人签订合同。

30.2 如成交供应商有下列情形之一的，成交供应商全部磋商保证金不予退还，并上缴同级财政国库， 情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通 报。采购代理机构可从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。 拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他 人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

30.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件两份交采购代理机 构，采购代理机构收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订 之日起 7 个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

31.代理服务费

#### 六、其他事项

31.1 代理服务费：本项目代理服务费按本须知第 31.2 条“代理服务收费标准”中服务类收费标准

计算，由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币 5000 元的，按 5000 元支付）。

31.2 代理服务收费标准：

费率

服务类型

货物采购

服务采购

工程采购

| 成交金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500 万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000 万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000 万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000 万元～1 亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5 亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10 亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50 亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100 亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100 亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。 32.采购代理机构银行账户： 账户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行 银行账号：8113001013100074449

33.解释权：本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购

法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性 磋商文件的解释权属于采购代理机构。

34.监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室；电话：0773-2862142。

##### 附表 1：

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

质疑函（格式）

地址：	邮编：

联系人：	联系电话：  授权代表：

联系电话：

地址：	邮编：

二、质疑项目基本情况： 质疑项目的名称：  质疑项目的编号：  采购人名称：  质疑事项：

□磋商文件	采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容 质疑事项 1： 事实依据： 法律依据：

质疑事项 2

…… 四、与质疑事项相关的质疑请求： 请求：

签字（签章）：	公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件 中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权 限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由 法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

##### 附表 2：

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

投诉书（格式）

地址：	邮编：

法定代表人/主要负责人： 联系电话：

授权代表：	联系电话：

地址：	邮编：

被投诉人 1：

地址：	邮编：

联系人：	联系电话：

被投诉人 2：

…… 相关供应商：

地址：	邮编：

联系人：	联系电话：

二、投诉项目基本情况： 采购项目的名称：  采购项目的编号：

采购人名称：  代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：  采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于	年	月	日，向	提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于	年	月	日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容 投诉事项 1： 事实依据：

法律依据：

投诉事项 2

…… 五、与投诉事项相关的投诉请求： 请求：

签字（签章）：	公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供 应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提 交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期 限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表 人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章	项目需求

一、本项目所要执行的政府采购政策：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号），供应商认定为小型和微型企 业且所提供的服务均为小型、微型企业服务的，供应商最后报价给予 6%的扣除。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号），监狱 企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性 单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾 人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。

5. 政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

6.本项目为服务采购项目，执行相应政府采购政策。

二、项目概况

桂林市生态环境局从 2015 年规划建立环境空气网格化监测系统，为空气污染精准管理提供数据支 撑，整个项目顺利落实。相对于传统的空气自动监测站，网格化小型监测仪器成本及后期运营费用较低， 便于进行大面积、大密度的布点，两者结合形成了完整的桂林市空气质量监测体系，能够更全面、科学、 准确地反映桂林市空气质量状况。

目前桂林市网格化监测系统已经安装完成六参数仪器 12 套，两参数 31 套，共 43 套仪器，和诚仪器

共 10 套，并开始在实际应用中发挥作用。在出现污染天气时段，通过网格化监测系统，能够清楚的观测 到城区大气颗粒物的实时变化趋势和空间分布特征，部分敏感区域的监测点，在市区国控自动监测站污 染物浓度数据上升之前数小时已经飙高，起到了预警的作用。因此仪器的运营维护及数据技术服务成为 网格化监测系统的重要工作。

二、运营工作要求

1.运营工作目标

（1）网格化精准监测系统各设备正常运转率达到 90%以上；

（2）网格化精准监测系统各设备数据捕获率达到 90%以上；

（3）网格化精准监测系统各设备定期质控抽检准确率达到 90%以上；

（4）系统异常情况处理率达到 90%。 2.运营工作要求

| 运营项目 | 运维内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、日常运维 |  |  |

网格化精准监测系统子站的运维工作主要分为日常运维、质控管理两大类，定期检查网格化精准监 测系统各监测仪器、数据传输、条件支持等运行状态，及时处理故障，做好预防性维护工作；同时定期 做好监测质控管理，保证数据的可溯源和可靠性。具体内容见下表。

| 站点环境 | 环境质量六参数、两参数传感器微型站 站点内容：供电、网络 | 及时检查电、网络、内置空调等满足要 求，保证系统仪器具有良好的运行环境； 设计表格及时做好记录。 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境质量颗粒物传感器微型站 站点内容：供电、网络、内置空调 |  |
| 仪器维护 | 环境质量传感器微型站 | 定期完成微型站采样通路清理，更换传 感器，确保仪器运行在最佳的工作状态； 故障及时修复或使用备机；设计表格及 时做好记录 |
|  | 环境质量颗粒物传感器微型站 |  |
| 通讯、数据传输 | 数据采集与传输、路由器、光纤、质控 平台软硬件等,监控数据上传情况。 | 保证仪器数据输出、接收准确，保证电 话和通讯线路畅通（不可抗拒因素除 外），监测数据捕捉率不小于 99%） |
| 条件支持 | UPS、机架、电池箱等 | 保证支持设备的正常完好。 |
| 二．微型站质控管理 |  |  |
| 自适应校准 | 根据现场环境状况，利用数据管理平台，对微型站进行数据模型的校正，确保现 场设备运行的数据准确可靠 |  |
| 传递校准 | 采用移动校准车或便携式校准设备，对微型站数据进行现场比对校准或验证，确 保现场测量准确 |  |

3.日常巡查

（1）针对网格化监测系统推送的异常报警信息，派遣现场巡查人员对报警点位周边进行现场排查并对污 染来源进行定位，并将现场照片及巡检记录上报给环保部门。

（2）对城市国控监测点位周边 3 公里范围进行日常重点巡查，对城区主要道路、重点建筑工地、企业、 垃圾焚烧、餐饮油烟等各类污染源进行调查取证并及时上报政府，协助政府进行相关现场督察及处理， 并向政府提交污染事件统计及处理报告。

四、具体工作内容

1.网格化监精准监控系统维护内容

1.1 系统日常维护与保养

1.1.1 每两周至少 1 次子站巡检。

1.1.2 站点及附属设施检查，包括：仪器外观是否完好、仪器是否稳固、是否有树枝遮挡等，确保仪器 处理正常测量状态。

1.1.3 定时清洁仪器外观。

1.1.4 定时检查各传感器状态，传感器除尘。

1.1.5 对数据漂移较大的参数传感器，需及时更换，保证数据正常。

2 运行状态监控

2.1 早上 8:00—晚上 23:00，安排专业人员通过数据平台对监测仪器和数据状态实施监控。

2.2 发现数据异常、仪器故障后须及时通知立即派人现场处理。

3.系统故障维修

3.1 子站及中心站仪器、设备出现故障，必须获得故障通知后 4 小时内赶赴现场对事故进行处理并恢复 正常运行。

3.2 重大、系统性故障无法修复，成交供应商须及时报告，提出解决方案并形成书面材料呈报采购人。

3.3 如故障严重成交供应商无法维修的，应在出现故障十五日内书面报告并协助返厂维修。

3.4 成交供应商确保各子站的数据在线，及时检查通讯和电力供应。

4.工作记录与报告

4.1 成交供应商在系统维护管理及仪器、设备的维修过程中，填写巡检记录、质控记录、仪器设备维护、 维修记录、自检等原始记录，并经现场技术人员签字认可。

4.2 所有的现场记录每月一次移交给采购人存档备案，并做月度维护总结。

4.3 每次仪器、设备维修后一周内向采购人提交一份维修报告。

五、仪器质控要求

1.根据现场环境状况，利用数据管理平台，对微型站进行数据模型的校正，确保现场设备运行的数据准 确可靠，每月至少一次数据模型校准。 2.根据采购人要求，采用移动校准车或便携式校准设备，对微型站数据进行现场比对校准或验证，确保 现场测量准确。

六、服务期限：自合同签订之日起 1 年。

七、付款方式：按季度平均分四次支付合同款项（在每季度完成本项目采购范围内的所有托管运维服务 后的 10 个工作日内按考核结果支付）（无息）。

八、其他要求：

1.供应商于响应文件中提供相应的项目实施方案（包含但不限于：技术方案及组织实施方案、应急预案、 质量保障管理措施等）。 2.供应商于响应文件中提供相应的后续增值服务方案（供应商可根据自身的实际情况内容自行进行编 制）。 3.本项目采购预算金额为人民币伍拾壹万元整（￥510000.00），报价超出采购预算金额的，按响应无效 处理。

注：“项目需求”中的所有条款要求及要求必须提供的均为实质性要求（项目实施方案、后续增值服务

方案除外），否则，响应无效。

# 第四章	评审办法

一、评审依据及方式

1.评审依据：磋商小组以竞争性磋商文件和响应文件为评审依据，对供应商的报价、项目实施方案、 后续增值服务方案、履约能力等方面内容按百分制打分。

2.评审方式：以封闭方式进行评审。

3.根据财库〔2012〕69 号文规定，采购人和采购代理机构，磋商小组成员要严格遵守政府采购相关 法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1.  价格分………………………………………………………………………………………………30 分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）规定：

①供应商认定为小型、微型企业且所提供的服务为小型、微型企业服务的（以响应文件提供的符合 规定的有关证明材料为准），该供应商最后报价给予 6%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即该供 应商的评审报价=最后报价×（1-6%）；

②除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业服务的，视同为中型企业。

②评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评标时使用。最 终成交人的成交金额＝最后报价。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）和《关于促进残 疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小 型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微 型企业的，不重复享受政策。

（3）以进入综合评分环节的最低的评审报价为基准价，基准价报价得分为 30 分。

（4）供应商磋商报价得分=（磋商基准价/供应商的评审报价）×30 分。

2.    项目实施方案分……………………………………………………………………………………44  分

（1）技术方案及组织实施方案分（20 分）

磋商小组根据供应商提供的技术方案及组织实施方案的科学性、合理性、针对性三个方面进行独立评审 并打分，具体评分细则如下：

①科学性、合理性、针对性均评定为良好的，得 5 分；

②科学性、合理性、针对性有 1 项评定为优秀的，得 10 分；

③科学性、合理性、针对性有 2 项评定为优秀的，得 15 分；

④科学性、合理性、针对性均评定为优秀的，得 20 分。

（2）应急预案分（12 分）

磋商小组根据供应商提供的应急预案的科学性、合理性、针对性三个方面进行独立评审并打分，具体评 分细则如下：

①科学性、合理性、针对性均评定为良好的，得 3 分；

②科学性、合理性、针对性有 1 项评定为优秀的，得 6 分；

③科学性、合理性、针对性有 2 项评定为优秀的，得 9 分；

④科学性、合理性、针对性均评定为优秀的，得 12 分。

（3）质量保障管理措施分（12 分）

磋商小组根据供应商提供的培训方案内容的科学性、合理性、针对性三个方面进行独立评审并打分， 具体评分细则如下：

①科学性、合理性、针对性均评定为良好的，得 3 分；

②科学性、合理性、针对性有 1 项评定为优秀的，得 6 分；

③科学性、合理性、针对性有 2 项评定为优秀的，得 9 分；

④科学性、合理性、针对性均评定为优秀的，得 12 分。

##### 注：供应商未提供“项目实施方案” 的或未提供其中所涉及的相应内容的，相应项不 得分。

3.    后续增值服务方案分……………………………………………………………………………12  分

磋商小组对各供应商提供的后续增值服务方案内容的科学性、针对性、合理性三个方面进行独立 评审并独立打分，具体评分细则如下：

（1）科学性、合理性、针对性均评定为良好的，得 3 分；

（2）科学性、合理性、针对性有 1 项评定为优秀的，得 6 分；

（3）科学性、合理性、针对性有 2 项评定为优秀的，得 9 分；

（4）科学性、合理性、针对性均评定为优秀的，得 12 分。 注：供应商未提供“后续增值服务方案”的，该项不得分。 4.履约能力分…………………………………………………………………………………………14     分

（1）服务保障分：供应商在本项目实施地设有固定服务机构的【以提供供应商的法人或者其他组织 营业执照等证明文件，或场地租赁合同复印件及租赁场地的房产证复印件为准，并注明服务机构详细地 址、联系人、电话】得 5 分。

（2）供应商自 2015 年以来具有同类服务项目业绩且无不良记录[以中标（成交）通知书或项目合同 复印件为准（能清晰反映项目名称、种类，否则将不予评审。同一个编号的项目有两个或两个以上的分 标中标的只算一次）]的，每个项目得 3 分，最多得 9 分。

5.  综合得分＝1+2+3+4

三、推荐及确定成交候选供应商原则

（1）磋商小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评

审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若 得分相同且评审报价相同的，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按项目实施方案分、后 续增值服务方案分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

（2）采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当 提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以 确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。

（4）排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第 三的成交候选人为成交供应商。以此类推。

# 第五章	政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：桂林市空气质量网格化预警监测系统运维服务采购 项目编号：GLZC2019-C3-00435-GXYL

甲方： 桂林市环境监测中心站		（采购人） 乙方：	（成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共 和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）、竞争性磋商响应文件（以 下简称响应文件）规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条	合同标的及合同金额

| 服务名称 | 服务承诺内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） |  | 单项合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （元） |
|  |  | ① |  | ② |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ③＝①×② |
| 合 |  |  |  |  | 计 |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）	人 民币（￥	元）

第二条	质量保证

1.乙方应按竞争性磋商文件要求及响应文件承诺的服务技术标准、质量标准等向甲方提供服务。

2. 提供的服务在甲方使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，甲方 在使用时拥有充分、完整的设计成果的知识产权。

第三条	服务内容及要求

服务内容及要求：具体详见本文件“项目需求”。乙方必须按照竞争性磋商文件“项目需求”中的所 有要求向甲方提供服务。

第四条	服务期限：

第五条	税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第六条	付款方式

按季度平均分四次支付合同款项（在每季度完成本项目采购范围内的所有托管运维服务后的 10 个工 作日内按考核结果支付）（无息）。

第七条	违约责任

1. 乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担 全部责任。

2. 乙方未按本项目竞争性磋商文件规定及响应文件承诺向乙方提供服务的，甲方将责令其改正，如 仍未按照要求提供服务的甲方有权终止合同。

3. 其他违约行为按违约合同价款总额  5 %收取违约金并赔偿经济损失。

第八条	不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不 可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。。

第九条	合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标 准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能 解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十条	合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充 协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十一条	合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自 变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。 第十二条	签订本合同依据： 1.竞争性磋商文件；

2.乙方提供的响应（或应答）文件；

3. 项目实施方案（如有）；

4. 后续增值服务方案（如有）；

5.磋商中的磋商记录；

6.成交通知书。 本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合

同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省

级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起 7 个工作日内将一份合同原件送桂林市政 府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方名称（公章）：	乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人：	法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应 在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：	委托代理人：

电	话：	电	话：

开户名称：	开户名称：

开户银行：	开户银行：

银行账号：	银行账号：

日	期：	日	期：

# 第六章 响应文件（格式）

# 一、响应文件袋（盒、箱）标记

响 应 文 件

###### 项目名称：

###### 项目编号：

###### 采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

###### 供应商名称：

二、响应文件组成

（一）资格性响应证明材料

（二）符合性响应证明材料

（三）其它有效证明材料

（一）资格性响应证明材料目录

1.响应函（必须提供）

2.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老 保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县

级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必

须提供）

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外） 注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、

非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工 商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位 法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户， 应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5.供应商的财务状况报告、依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）

6.供应商生产或销售许可证复印件（涉及国家实行强制性要求的，必须提供）

7.供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明

（必须提供）

#### 1.  响应函（必须提供）

##### 附件：

响  应  函  （格 式）

致：云之龙招标集团有限公司

根据贵方         项目磋商文件，项目编号		，签字代表        （姓名）经正 式授权并代表供应商	（供应商单位名称），提交响应文件正本一 份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按 磋 商 文 件 项 目 需 求 和 磋 商 报 价 表 ： 磋 商 报 价 （ 大 写 ）	元 人 民 币 (￥	)。

2.我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文 件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.响应文件有效期为自响应文件递交截止时间之日起 90 天。

5.磋商保证金有效期为自响应文件递交截止时间之日起 90 天。

6.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律、法规 的规定履行合同责任和义务。

与本响应有关的正式通讯地址为：

地址：	邮编：	邮箱：

办公电话：	传真：  委托代理人联系电话：

开户名称： 开户银行： 账号：

供应商（公章，自然人除外）： 法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）： 响应日期：

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的应函将被视为非实质性响应竞争性磋商文件要求，从而 导致该响应被拒绝。 2.供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等）， 从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。 3.响应函须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处 加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

#### 2.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提 供）

#### 3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上

#### （含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明 复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具 的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

附件：

授权委托书（格式一）

致：云之龙招标集团有限公司

我	（姓名）系		（供应商名称）的法定代表人（负 责人），现授权委托本单位在职职工	（姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目 编号） 项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相 关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从	年	月	日起至	年	月	日止。 代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）签字：		年	月	日

##### 附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机 构出具的供应商为委托代理人交纳社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：云之龙招标集团有限公司

我	（姓名）系自然人，现授权委托             （姓 名）以本人名义参加     （项 目名称及项目编号） 项目的磋商活动，并代表本人全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体 事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从	年	月	日起至	年	月	日止。 代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：		年	月

日

##### 附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机 构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

#### 4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然 人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非 企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商 部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法 人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应 提供有效的“个体工商户营业执照”。

#### 5.供应商的财务状况报告、依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）

#### 6.供应商参加政府采购活动前  3  年内在经营活动中没有重大违法记录及有关 信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

致：云之龙招标集团有限公司

声	明（格式）

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大 违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款 等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录 名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全 部法律责任。

供应商（公章，自然人除外）： 法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）： 日	期：

（二）符合性响应证明材料目录

1.磋商报价表（格式见附件）（必须提供）

2.服务内容及要求响应表（格式见附件）（必须提供）

3.供应商生产或销售许可证复印件（涉及国家实行强制性要求的，必须提供）

#### 1.磋商报价表（格式见附件）（必须提供）

## 附件：

磋商报价表（格式）

| 服务名称 | 数量 | 单位① | 单价② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桂林市空气质量网格化预警监测系统运维服务采购 | 1 | 项 |  |  |
| 磋商报价（大写）： 元人民币（￥） |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |
| 说明：供应商磋商报价应综合考虑总价包干（包含提供本次服务范围的所有成本、税金、利润等），报价不得超出采购预算。 |  |  |  |  |

供应商（公章，自然人除外）： 法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）： 日	期：

注：1. 供应商必须就“项目需求”中所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 2. 供应商应如实填写磋商报价表的各项内容，否则，响应无效。

3. 磋商报价表须由定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字并加盖供应商公章（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商 公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章。

39

2.  服务内容及要求响应表（必须提供）

服务内容及要求响应表（格式）

| 服务名称 | 项目需求 | 响应文件的响应情况（响应服务内容及要求承诺） |
| --- | --- | --- |

供应商（公章，自然人除外）： 法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）： 日	期：

3.供应商生产或销售许可证复印件（涉及国家实行强制性要求的， 必须提供）

（三）其它有效证明材料目录

（1）供应商的项目实施方案（包含但不限于：技术方案及组织实施方案、应急预案、质量保障 管理措施等）（如有，请提供）

（2）供应商的后续增值服务方案（供应商可根据自身的实际情况内容自行进行编制）（如有，请

提供）

（3）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）

（4）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）

（5）供应商 2015 年以来具有同类项目的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交 通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的服务名称、种类、金额）（如有，请提供）

（6）供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

（7）供应商属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由 省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请 提供）

（8）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明 函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

（9）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

1. 供应商的项目实施方案（包含但不限于：技术方案及组织实施 方案、应急预案、质量保障管理措施等）（如有，请提供）

## 附件：

项目实施方案（格式）

一、技术方案及组织实施方案

二、应急预案 三、质量保障管理措施

#### ……

供应商（公章，自然人除外）： 法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日	期：

2.供应商的后续增值服务方案（供应商可根据自身的实际情况内容 自行进行编制）（如有，请提供）

## 附件：

后续增值服务方案（格式）

供应商（公章，自然人除外）： 法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日	期：

3.节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）

4.环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）

5.供应商  2015  年以来具有同类项目的销售业绩的相关证明材料

（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能 清晰反映所销售的服务名称、种类、金额）（如有，请提供）

6.供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

7.供应商属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属 于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含 新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提 供）

附件：

中小企业声明函（格式）

###### 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）

###### 的规定，本公司为 下条件：

###### （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以

###### 1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发 中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司

###### 为	（请填写：中型、小型、微型）企业。

###### 2.本公司参加

###### 单位的

###### _项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业

###### 承担工程、提供服务，或者提供其他

###### （请填写：中型、小型、微型）企业制造的

###### 货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

###### 企业名称（盖章）： 日	期：

8.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供

《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请 提供）

附件：

残疾人福利性单位声明函（格式）

### 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关 于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的 规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______ 单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担 工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不 包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

### 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应 责任。

### 单位名称（盖章）： 日	期：

9.供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如 有，请提供）