附件：货物需求一览表第5、9、10项参数变更表
	项号
	货物名称
	数量
	技术参数及性能配置要求
	安装地点

	5
	电源适配器（品牌相当于小耳朵）
	142个
	1、12V/2A 监控专用电源室外防水
2、2A壁挂双线开关电源适配器
3、摄像头电源：监控探头电源 XED-20SF12-SJ 直流足DC12V2A
	市局（公司）106个、钟山局25个、昭平局11个

	9
	监控监示器（品牌相当于三一）
	8台
	1、屏幕尺寸42英寸最佳分辨率1920x1080屏幕比例16:9（宽屏）高清标准1080p（全高清）
2、背光类型LED背光动态对比度 4000:1液晶面板-屏幕响应时间5ms，
3、液晶面板-屏幕亮度450cd/m²
4、液晶面板-屏幕可视角度178°
5、标配接口DVI，HDMI，VGA,机身颜色黑色
6、PC信号行频100-140KHz
7、标配挂架
8、电源AC110～240V,50/60Hz
9、最大功耗≤120W
	市局（公司）7台、钟山局1台

	10
	监控监示器（品牌相当于三一）
	1台
	1、屏幕尺寸32英寸最佳分辨率1920x1080屏幕比例16:9（宽屏）高清标准1080p（全高清）
2、背光类型LED背光动态对比度 3000:1液晶面板-屏幕响应时间5ms，
3、液晶面板-屏幕亮度300cd/m²
4、液晶面板-屏幕可视角度170°
5、标配接口DVI，HDMI，VGA,机身颜色黑色
6、PC信号行频100-140KHz
7、标配挂架
8、电源AC110～240V,50/60Hz
9、最大功耗≤60W
	昭平局1台


原参数：

	项号
	货物名称
	数量
	技术参数及性能配置要求
	安装地点

	5
	电源适配器（品牌相当于小耳朵）
	142个
	1、12V/2A 监控专用电源 室外防水
2、2A壁挂双线开关电源适配器 

3、摄像头电源：监控探头电源 XED-20SF12-SJ 直流足DC12V2A

4、毛重：500.00g

5、监控摄像头：其它价格范围：1-49安防/报警：

6、其它清晰度：200万(1080P)

7、配件：电源后端设备（采集卡/DVR）
	市局（公司）106个、钟山局25个、昭平局11个

	9
	监控监示器（品牌相当于三一）
	8台
	1、屏幕尺寸42英寸最佳分辨率1920x1080屏幕比例16:9（宽屏）高清标准1080p（全高清）
2、背光类型LED背光动态对比度2000万:1黑白响应时间5ms显示参数点距0.2482mm

3、亮度200cd/㎡可视面积476.64×268.11mm可视角度90/65°显示颜色16.7M

4、扫描频率水平：30-83KHz垂直：50-76Hz带宽148.5MHz控制方式按压按键

5、视频接口D-Sub（VGA）机身颜色黑色
6、产品尺寸503.4×374.5×176mm
7、产品重量2.7kg

8、底座功能倾斜：-5-23°壁挂支持（100×100mm）
9、电源性能100-240V交流，50-60Hz

10、电源功率典型:20W待机:＜0.5W
	市局（公司）7台、钟山局1台

	10
	监控监示器（品牌相当于三一）
	1台
	1、屏幕尺寸：32英寸最佳分辨率1920x1080屏幕比例16:9（宽屏）高清标准1080p（全高清）
2、背光类型：LED背光动态对比度2000万:1黑白响应时间5ms显示参数点距0.2482mm

3、亮度：200cd/㎡可视面积476.64×268.11mm可视角度90/65°显示颜色16.7M

4、扫描频率水平：30-83KHz垂直：50-76Hz带宽148.5MHz控制方式按压按键
5、视频接口D-Sub（VGA）机身颜色黑色产品
6、尺寸503.4×374.5×176mm
7、产品重量2.7kg

8、底座功能倾斜：-5-23°
9、壁挂支持（100×100mm）电源性能100-240V交流，50-60Hz

10、电源功率典型:20W待机:＜0.5W
	昭平局1台


